[image: image1.jpg]



Администрация Вачского муниципального округа Нижегородской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
	от 
	22.04.2026
	
	№ 
	45-р


О паспортизации населенных пунктов 
Вачского муниципального округа 
Нижегородской области в области
пожарной безопасности

В целях повышения уровня пожарной безопасности населенных пунктов Вачского муниципального округа Нижегородской области в весенне-летний пожароопасный период: 
1. Утвердить типовую форму паспорта готовности населенного пункта, не подверженного угрозе лесных и других ландшафтных (природных) пожаров, к пожароопасному периоду согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
2. Начальникам административно-территориальных отделов администрации Вачского муниципального округа Нижегородской области (далее - АТО):

2.1.  Ежегодно в срок до 25 апреля текущего финансового года организовывать выездные проверки противопожарного состояния территорий населенных пунктов, не подверженных угрозе лесных и других ландшафтных (природных) пожаров, к пожароопасному периоду с оформлением и утверждением паспортов готовности населенных пунктов, не подверженных угрозе лесных и других ландшафтных (природных) пожаров, в соответствии с утвержденной настоящим распоряжением типовой формой паспорта готовности населенного пункта, не подверженного угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, к пожароопасному периоду на подведомственной территории.
2.2. Разработанные паспорта готовности населенного пункта, не подверженного угрозе лесных и других ландшафтных (природных) пожаров, к пожароопасному периоду предоставлять в отдел по ГО, ЧС администрации Вачского муниципального округа Нижегородской области. 

3. Рекомендовать начальнику ОНД и ПР по Вачскому муниципальному округу оказать начальникам АТО необходимую методическую помощь.
4. Обнародовать настоящее распоряжение в газете «Вачская газета», а также разместить на официальном сайте администрации Вачского муниципального округа Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального обнародования.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Вачского муниципального округа Нижегородской области Каракина Е.А. 

И.о. главы местного самоуправления


           
Е.А. Каракин
Приложение 1

к распоряжению администрации

Вачского муниципального округа

Нижегородской области

от 22.04.2026 № 45-р   

ТИПОВАЯ ФОРМА
паспорта готовности населенного пункта, не подверженного угрозе лесных и других ландшафтных (природных) пожаров, к пожароопасному периоду
Утверждаю

Глава местного самоуправления

Вачского муниципального округа

Нижегородской области

__________________ С.В. Лисин
« ____» ____________ 20___ года

ПАСПОРТ 

готовности к пожароопасному периоду

_______________________________________________________________
(наименование населённого пункта, наименование АТО, муниципального округа)

Численность населения, чел. _____________________ .

Количество индивидуальных жилых домов, ед. _________________ .

Количество домов под дачу ед. __________________ .

Количество нежилых домов (бесхозных строений), ед. _________________ .

1. Характеристика противопожарного водоснабжения:
1.1. Соответствие водопроводной сети требованиям пожарной безопасности (сведения указываются с учетом требований статьи 68 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 7.4 Свода правил СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» и пункта 8.9 Свода правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности») ______________________________________________________ .

(соответствует/не соответствует/не предусматривается)

1.2. Количество установленных на водопроводных сетях пожарных гидрантов, ед. _____; из них исправных_____.
1.2.1. Обеспеченность населенного пункта противопожарным водоснабжением от водопроводной сети ____________________________________
____________________________________________________________________.
(обеспечен/не обеспечен (указать конкретные недостатки)/не требуется)

1.3. Количество естественных водоисточников, приспособленных для забора воды пожарной техникой (наличие подъезда для пожарной техники, пирса 12х12 м, углубления и очистки водоисточников).
1.4. Количество искусственных водоисточников (емкостей, резервуаров), с возможностью забора воды пожарной техникой _____________.
1.5. Количество водонапорных башен, предназначенных для нужд пожаротушения и приспособленных для забора воды пожарной техникой ______.
1.6. Обеспеченность населенного пункта искусственными и (или) естественными водоисточниками (сведения указываются с учетом раздела 10 Свода правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» 

____________________________________________________________________.
(обеспечен/не обеспечен (указать конкретные недостатки)/не требуется)

1.7. Наличие резервных (автономных) источников энергоснабжения на насосных станциях противопожарного водопровода (сведения указываются с учетом пункта 10.3 Свода правил 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*») ____________________________________________________________________ .

                        (имеется/не имеется)

2. Наличие минерализованных полос (в местах примыкания к участкам, полям с сухой растительностью, в местах примыкания к железным дорогам и автодорогам, в местах прохождения линий электропередач и расположения трансформаторов) ____________________________________________________.

                                                                       (имеется/не имеется)

3. Очистка территории населенного пункта от мусора и сухой растительности ____________________________________________________.

(очищена/не очищена)

4. Наличие и вид связи для вызова пожарной охраны ___________________________________________________________________ .
(имеется/не имеется)

5. Наличие системы оповещения населения о пожаре _________________.

                                                                                                                                                             (имеется/не имеется)

5.1. Обеспеченность слышимости звуковой системы оповещения всеми жителями населенного пункта _______________________________________ .

                                            (обеспечивается/ не обеспечивается)

6. Наличие подъездных автомобильных дорог к населенному пункту, а также обеспеченность подъездов к зданиям и сооружениям на его территории, содержащихся в исправном состоянии ____________________________________
                                                                                                              (имеется/не имеется)
7. Силы и средства для принятия мер по локализации пожара и спасению
людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы, в том числе:
7.1. Наличие муниципальной пожарной охраны в населённом пункте; общее количество личного состава чел. ________________________________________________________; количество

(имеется/не имеется)
личного состава, осуществляющего круглосуточное дежурство в смену чел. ___________.
7.2. Наличие добровольной пожарной команды (или дружины) в населённом пункте ___________________; общее количество чел. ________; 
                                                                      (имеется/не имеется)
количество личного состава, осуществляющего круглосуточное дежурство в смену чел. _________.
7.3. Иные имеющиеся (не запрещенные законодательством Российской Федерации) силы и средства для принятия мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы ___________________________; 
                                             (имеется/не имеется)
общее количество чел. ________.

8. Прикрытие населенного пункта подразделениями пожарной охраны (сведения указываются с учетом требований статьи 76 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», учитываются все виды пожарной охраны с круглосуточным дежурством и основными пожарными автомобилями) ___________________________________________________________________.

(прикрыт / не прикрыт - время прибытия первых подразделений)
9. Наличие в населенном пункте переносной (прицепной) пожарной мотопомпы _________________________, её закрепление за жителями населенного пункта _______________________________________ ;

(имеется/не имеется)
__________________________________________________________________.

(закреплена/не закреплена)
10.Обеспеченность территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем __________________________________________________________________.
(обеспечена/не обеспечена)

11. Наличие утвержденного перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые должны иметься в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан ____________________________________________________________________.

(имеется/не имеется)

12. Наличие в штатном расписании городской (сельской) администрации, территориальном управлении (отделе) администрации должности, функциональной обязанностью которой является проведение профилактической противопожарной работы, в том числе по совмещению ____________________________________________________________________.

(имеется/не имеется)
Вывод о готовности населенного пункта к пожароопасному периоду
Населенный пункт _____________________________________________________
(наименование)
к пожароопасному периоду 2026 года _____________________________________.

(готов/не готов)

Примечание: населенный пункт считается готовым к пожароопасному периоду при условии 100% выполнения требований пожарной безопасности.

Подготовил:
Начальник ___________________ АТО __________________ ________________

                                                    (должность)                                                      (подпись)                                            (Ф.И.О.)
